8XT 200

100 V-Leistungsübertrager mit einer Leistung von (8x) 200 W / 100 V

Mehrkanalchassis, robustes Stahlblechgehäuse, speziell für den Einsatz von mehreren

Verstärkerkanälen zum Betrieb in 100 V-Technik

Hochwertige Ringkernübertrager mit hoher Übertragungsqualität

Anschluss der Verstärker sowie der 100 V-Lautsprecherleitungen über PHOENIX-Stecker

HxBxT:88,9x483x454 mm

Gewicht: 30 kg

Fabrikat:BITTNER

Typ: 8XT 200

8XT 400

100 V-Leistungsübertrager mit einer Leistung von (8x) 400 W / 100 V

Mehrkanalchassis, robustes Stahlblechgehäuse, speziell für den Einsatz von mehreren

Verstärkerkanälen zum Betrieb in 100 V-Technik

Hochwertige Ringkernübertrager mit hoher Übertragungsqualität

Anschluss der Verstärker sowie der 100 V-Lautsprecherleitungen über PHOENIX-Stecker

HxBxT:88,9x483x454 mm

Gewicht: 45 kg

Fabrikat:BITTNER

Typ: 8XT 400