**5-Zoll-Touchpanel**

5-Zoll-Touch-Bedienfeld mit Glas-Oberfläche für Symetrix DSP-Systeme
SymVue-Steuerungsschnittstelle
Bis zu 128 Touchpanels pro System
Panel-Typ: LCD, TFT, Touch-Oberfläche (kapazitiv)
Auflösung: 800 x 480

Orientierung: Querformat
Helligkeit: 400 nits
Formfaktor: EU 2-fach Wand- und Anschlussdosen
Spannungsversorgung: PoE IEEE 802.3af Class 0, 15 Watt max.

Abmessungen sichtbarer Bereich: 6,6 x 10,9 cm; 12,7 cm Diagonale

Abmessungen Gerät: 14,28 x 3,05 x 11,43 cm (B x T x H)

Versandgewicht: 0,6 kg

**Fabrikat: Symetrix
Typ: T-5 Glass**

**10-Zoll-Touchpanel**

10-Zoll-Touch-Bedienfeld mit Glas-Oberfläche für Symetrix DSP-Systeme
SymVue-Steuerungsschnittstelle
Bis zu 128 Touchpanels pro System
Panel-Typ: LCD, TFT, Touch-Oberfläche (kapazitiv)
Auflösung: 1920 x 1200

Orientierung: Hoch- oder Querformat
Helligkeit: 850 nits
Formfaktor: EU 2-fach Wand- und Anschlussdosen
Spannungsversorgung: PoE+, IEEE 802.3at kompatibel, 25,5 Watt max.

Abmessungen sichtbarer Bereich: 21,7 x 13,6 cm; 25,7 cm Diagonale

Abmessungen Gerät: 24,6 x 5,9 x 18,0 cm (B x T x H)

Versandgewicht: 1,4 kg

**Fabrikat: Symetrix
Typ: T-10 Glass**